Правила и инструкции по безопасным методам работы

- Какой ёмкостью должны быть бочки для хранения воды и какой ёмкостью должны быть ящики для песка?

- Емкость бочек для хранения воды должна быть не менее 0,5 кв. м и комплектоваться ведром. Емкость ящиков для песка должна быть 0,7; 2,0 и 4,0 кв. м и комплектоваться совковой лопатой.

- Емкость бочек для хранения воды должна быть не менее 0,2 кв. м и комплектоваться ведром. Емкость ящиков для песка должна быть 0,5; 1,0 и 3,0 кв. м и комплектоваться совковой лопатой.

- Емкость бочек для хранения воды должна быть не менее 1 кв. м и комплектоваться ведром. Емкость ящиков для песка должна быть 0,7; 0,5 и 0,7 кв. м и комплектоваться совковой лопатой.

- Емкость бочек для хранения воды должна быть не менее 0,8 кв. м и комплектоваться ведром. Емкость ящиков для песка должна быть 0,8; 1,2 и 5,0 кв. м и комплектоваться совковой лопатой

- Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

- Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану

- Начать тушить возгорание и помочь эвакуироваться людям

- При наличии на территории учреждения или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, каналы, градирни и т.п.) какими размерами должны быть подъезды с площадками (пирсами)

- Не менее 15 х 15 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

- Не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

- Не менее 2 х 2 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

- Не менее 22 х 22 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

- Сколько процентов нормируемого освещения должно быть в зрительных залах со стационарными киноустановками в случае аварийного прекращения кинопроекции?

- 10-20%

- 20-25%

- 15-20%

- 30-40%

- Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть….

- Обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

- Перепроверены на правильность работы

- Проверяться каждый день начальником цеха или начальником пожарной безопасности

- Должны быть обесточены

- В путях эвакуации запрещается…

- Загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;

- Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки, облицовки, покрытия полов, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок;

- Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.

- Все ответы верны

- Работники учреждений, а также граждане обязаны…

- Соблюдать на производстве, рабочем месте и в быту требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим

- Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, электробытовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- В случае обнаружения пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

- Все ответы верны

- Какие таблички должны быть вывешены во всех административных, производственных, складских и вспомогательных зданиях и помещениях на видных местах?

- Должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- Должны быть вывешены таблички с предупредительными надписями.

- Должны быть вывешены таблички с надписью \"Запрещается курить\"

- Нет правильного ответа

- Лица, ответственные за состояние электроустановок (главный энергетик, начальник цеха, ИТР соответствующей квалификации, назначенные приказом руководителя предприятия или цеха), обязаны…..

- Обеспечить организацию и своевременное проведение профилактических осмотров и планово – предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременное устранение нарушений Правил технической эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, могущих привести к пожарам и возгораниям;

- Следить за правильностью выбора и применения кабелей, проводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от класса пожаро- и взрывоопасной зоны помещений и наружных установок и условий окружающей среды; систематически контролировать состояние аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы;

- Следить за исправностью специальных установок и средств, предназначенных для ликвидации загораний и пожаров в электроустановках и кабельных сооружениях; организовать систему обучения и инструктажа дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;

- Все ответы верны

- Какие два помещения следует предусматривать для размещения аккумуляторных отделений (участков)?

- Для ремонта и для зарядки.

- Для монтажа и для нефти.

- Для отходов и для воды.

- Нет правильного ответа

- Для предупреждения загораний автомобилей необходимо выполнять следующие условия…

- Не заправлять топливом или маслом автомобили во время работы двигателя

- Не допускать на двигателе и его картере скопления грязи, смешанной с нефтепродуктами

- Не допускать эксплуатации автомобилей с неисправными бензопроводами, карбюраторами и бензобаками, не оставлять ЛВЖ и ГЖ в кузовах автомобилей, устанавливаемых в гараж.

- Все ответы верны

- Запрещается в помещениях, предназначенных для стоянки и ремонта автомобилей, а также на стоянках автомобилей под навесами и на открытых площадках…

- Устанавливать автомобили, число которых превышает норму, нарушать способ их расстановки, уменьшать расстояния между автомобилями и между автомобилями и элементами зданий

- Держать автомобили с открытой горловиной бензобаков, а также при наличии течи горючего, хранить горючее (бензин, дизельное топливо, баллоны с газом), за исключением топлива в баках и газа в баллонах, смонтированных на автомобилях.

- Заправлять автомобили горючим в помещениях стоянки, обслуживания и ремонта, заправка автомобилей топливом разрешается только на заправочном пункте, хранить тару из-под ЛВЖ и ГЖ, загромождать выездные ворота и проезды, производить подзарядку аккумуляторов автомобилей.

- Все ответы верны

- В помещениях для хранения автомобилей не допускается…

- Подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ. Разогревать разрешается горячей водой, паром

- Оставлять в автомобиле промасленные обтирочные концы и спецодежду по окончанию работы

- Оставлять автомобиль с включенным зажиганием; поручать техническое обслуживание и управление автомобилем людям, не имеющим соответствующей квалификации

- Все ответы верны

- Чем должны обеспечиваться производственные участки предприятий и организации?

- Обеспечиваться водой и газом

- Обеспечиваться телефонной или радиосвязью

- Обеспечиваться телефоном

- Обеспечиваться светом

- С кем должна иметь телефонную связь каждая насосная станция предприятия?

- С пожарной охраной предприятия (объекта) и ближайшей службой пожарной безопасности

- С заведующем предприятия (объекта) и ближайшей службой пожарной безопасности

- С начальником предприятия (объекта) и ближайшей службой пожарной безопасности

- С начальником цеха и ближайшей службой пожарной безопасности

- Через какое время проверяются пожарные гидранты и пожарные краны и каким способом?

- Каждые полгода следует подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность, путём пуска воды, с регистрацией результатов проверки в журнале

- Каждый год следует подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность, путём пуска воды

- Каждый месяц следует подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность

- Каждый день следует подвергать техническому обслуживанию и проверять на работоспособность, путём пуска воды, с регистрацией результатов проверки в журнале

- Какое должно быть расстояние от печей до горючих материалов и оборудования, а также от топочных отверстий?

- Не менее 0,7 м - не менее 1,25 м

- Не менее 0,25 м - не менее 0,7 м

- Не менее 0,9 м - не менее 1,50 м

- Не менее 1 м - не менее 2 м

- Что запрещается в производственных, вспомогательных и административных зданиях и помещениях предприятия?

- Загромождать эвакуационные пути; убирать помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- Пользоваться электронагревательными приборами (электроплиты, чайники, кипятильники, обогреватели с открытой спиралью и др.);

- Обивать стены помещений служебных кабинетов, компьютерных залов, вычислительных центров, комнат отдыха горючими тканями, не пропитанными огнезащитным составом

- Все ответы верны

- В каком случаи запрещается производиться  перепланировка помещений?

- Без предварительно разработанного проекта, согласованного с соответствующими местными органами пожарного надзора и утвержденного руководителем предприятия

- Без определенной подготовке к перепланировке

- Если имеется разрешение руководителя предприятия можно проводит перепланировку

- Все ответы верны

- Где допускается курение в зданиях?

- Можно курить везде где есть урна и огнетушитель

- Курение допускается только в проветриваемых помещениях, оборудованных урнами для окурков

- Ни где нельзя курить

- Курение в зданиях и помещениях допускается только в специально отведенных местах, оборудованных урнами для окурков. В этих местах должны быть вывешены надписи: «Место для курения».

- Что запрещается применять для освещения в скважинах, насосных, нефтеналивных эстакад, пунктов сбора и подготовки нефти, объектов связанных с переработкой природного газа, резервуарных парков и других взрывопожароопасных производственных объектов?

- Фонарики, светильники, светодиоды и т.д.

- Факелы, спички, керосиновые фонари и другие источники открытого огня запрещается

- Спички, зажигалки

- Все ответы верны

- На каких участках территории предприятия, запрещается проезд автомашин, тракторов, мотоциклов и другого транспорта.

- Где возможно скопление горючих паров нефти и газового конденсата

- Где ведутся ремонтные работы дороги

- Где требуется пропуск и хранится нефть

- Нет правильного ответа

- Как осуществляются закрытие дорог, проездов и участков дорог (для ремонта) на предприятиях?

- Их просто закрывают если нужно сделать какой-либо участок дороги

- Закрытие дорог, допускается только с разрешением руководителя предприятия после согласования с пожарной охраной при условии указания объездных путей

- Согласуется с ответственным по пожарной безопасности объекта, перед закрытием

- Закрывается дорога и ставятся плакаты \"Что проезд закрыт\"

- Какими знаками безопасности оборудуют территорию предприятия?

- Везде ставятся плакаты с надписью «Огнеопасно»

- Везде ставятся плакаты с надписью «Огнеопасно»,  «Курить воспрещается»

- Плакатами с соответствующими надписями: «Взрывоопасно», «Огнеопасно», «Вход посторонним воспрещен», «Курить воспрещается» и т.п.

- Все ответы верны

- Территория, на которой расположены производственные и вспомогательные объекты нефтебаз, наливных и перекачивающих станций должна быть…

- За пределами предприятия

- Ограждена забором высотой не менее 2,0 метров и охраняться. Проход на территорию должен осуществляться только через проходную. Вход на территорию посторонним лицам запрещается

- Не должна ограждаться и вход не ограничен

- Нет правильного ответа

- Чем нельзя загрязнять территорию?

- Не допускается загрязнять легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ, ГЖ), мусором и отходами производства. Сгораемые отходы и мусор следует убирать, а места разлива ЛВЖ и ГЖ – засыпать песком с его последующим вывозом

- Не допускается загрязнение травой и листьями

- Не допустимо на территории выбрасывать упаковки от еды, баклажки и т.д.

- Все ответы верны

- Что обязана сделать администрация по каждому происшедшему на объекте пожару или возгоранию?

- Сделать сводку документов для отчетности

- Провести расследования, что стало причиной возгорания

- Обеспечить защиту и эвакуацию людей

- Администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара (возгорания), и осуществить необходимые профилактические меры.

- Каждый работающий, обнаруживший возгорание (пожар), обязан…

- Сообщить руководителю предприятия

- Эвакуировать всех людей и изолировать помещение от пожара

- Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов

- Немедленно сообщить об этом в ведомственную пожарную охрану или в службу пожарной безопасности (предприятия или города); принять меры по вызову к месту пожара непосредственно руководителя данного объекта (цеха, участка, склада и т.п.) или другого должностного лица

- При возникновении пожара в производственных, административных, общественных и других зданиях и помещениях действия руководителей, военизированной пожарной охраны и членов ДПД в первую очередь должны быть направлены на…

- Обеспечение безопасности предприятия и его оборудования

- Обеспечение безопасности и эвакуации людей, оказавшихся в зоне пожара

- Обеспечение соблюдение всеми работниками установки установленных требований пожарной безопасности

- Соблюдения эвакуации всего ценного на предприятии

- По окончанию прохождения программы пожарно-технического минимума что должны сделать работающие?

- Установить технику по пожарной безопасности

- Сдать экзамен руководителю цеха

- Работающие должны сдать экзамен. Результаты проведения экзаменов оформляются протоколом с указанием оценок по изученным темам. Экзамены принимает постоянно действующая комиссия, назначаемая приказом руководителя предприятия, под председательством главного инженера или руководителя объекта

- Все ответы верны

- Кем утверждается порядок проведения занятий по пожарно-техническому минимуму?

- Утверждается служащим по пожарной безопасности

- Утверждается приказом руководителя предприятия

- Утверждается руководителем по цеху

- Нет правильного ответа

- Первичный противопожарный инструктаж дополняет вводный, как и где его нужно проводить?

- Первичный противопожарный инструктаж дополняет вводный и его надлежит проводить непосредственно на рабочем месте. Первичный инструктаж следует также проводить при переводе работников из одного цеха в другой. Первичный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие. В отдельных случаях вводный и первичный инструктажи могут проводиться одновременно

- Его нужно проводить с лицами, знания которых оказались неудовлетворительными, следует провести повторный инструктаж с обязательной проверкой знаний комиссией

- Первичный инструктаж следует также проводить при переводе работников из одного цеха в другой

- Первичный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие

- По окончанию инструктажа что следует проводить?

- Следует изучить новые инструкции по пожарной безопасности

- Следует установить схемы установок пожаротушения и связи.

- Следует провести подготовку по изучению пожарной безопасности предприятий и цехов

- Следует провести проверку знаний и навыков, полученных инструктируемым. С лицами, знания которых оказались неудовлетворительными, следует провести повторный инструктаж с обязательной проверкой знаний комиссией

- Кто должен проходить вводный инструктаж по принятию на работу ИТР и где его следует проводить?

- Только специалисты узкого направления, проводиться где угодно

- Проходить должны все вновь принимаемые на работу ИТР, служащие и рабочие, и его следует проводить в специальных помещениях, оборудованных необходимыми наглядными пособиями и плакатами, инструкциями и макетами, образцами первичных средств пожаротушения, схемами стационарных установок пожаротушения и связи, имеющихся в помещениях, на установках, в цехах, зданиях и сооружениях объектов

- Проходить должны все, проводиться в закрытом помещении

- Все ответы верны

- Противопожарная подготовка ИТР, рабочих включает…

- Инструкции по пожарной безопасности

- Прохождения по подготовки и установки оборудования пожарной безопасности

- Противопожарный инструктаж (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и текущий) и занятия по пожарно – техническому минимуму

- Организация отключения электроэнергии

- К самостоятельной работе специалисты, рабочие и служащие объектов могут быть допущены после…

- Изучения обеспечения защиты людей

- Прохождения подготовки по изучению правил и инструкций по пожарной безопасности для предприятия, цеха, производственного участка, установки, здания или сооружения

- Подготовки установки коммуникаций и систем

- Нет правильного ответа

- Что обязаны  работники объекта?

- Знать и соблюдать требования данных Правил и разработанных на их основе инструкций по пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим

- Не уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их расположения

- Организовать отключение электроэнергии (кроме аварийного и эвакуационного освещения), остановку агрегатов, аппаратов, коммуникаций, систем вентиляции и т.д. способствующих предотвращению распространению пожара

- Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов

- Что руководители структурных подразделений предприятий, организаций и лица назначенные приказом, ответственные за пожарную безопасность обязаны делать?

- Знать пожарную опасность технологического процесса производства

- Не следить за выполнением установленного на объекте противопожарного режима

- Обеспечить строгое соблюдение всеми работниками (обслуживающим персоналом) цеха, участка, установки установленных требований пожарной безопасности

- Не сообщать обо всех обнаруженных нарушениях правил пожарной безопасности и неисправностях пожарного оборудования в службу пожарной безопасности предприятия и принять меры по их устранению

- Что руководитель предприятия и организаций обязан делать в целях обеспечения пожарной безопасности?

- Установить порядок и организовать изучение персоналом настоящих Правил и разработанных на их основе инструкций, проведение на объектах инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму (ПТМ) (приложение № 2 и 3 к настоящим Правилам)

- Обеспечить выполнение постановлений и распоряжений Кабинета Министров, указаний выше стоящих организаций по вопросам пожарной безопасности

- Организовать на объектах добровольную пожарную дружину (ДПД) и пожарно- техническую комиссию, обеспечить их работу в соответствии с действующими) Положениями (приложение № 4 и 5 к настоящим Правилам

- Все ответы верны

- Допускается ли движение автотракторной техники без искрогасителей по территории взрывопожароопасных объектов ГПЗ и П?

- Допускается при получении соответствующего разрешения

- Разрешается

- Допускается при скорости движения не более 5 км/ч

- Не допускается

- Какова должна быть ширина мостиков, в местах пешеходного перехода через трубопроводы, лотки и траншеи на территории ГПЗ и П?

- Не менее 1м

- Не менее 0,7 м

- Не менее 1,5 м

- Не менее 0,5 м

- Во взрывоопасных помещениях вентиляция должна работать…

- Периодически, но не реже 1 раза в смену с длительностью не менее 6 часов

- Круглосуточно

- Не должна работать

- Периодически, в зависимости от анализа воздушной среды

- Кто должен проверять технологическую схему обслуживаемого оборудования на ежегодной основе на соответствие ее фактическому состоянию?

- Начальник цеха

- Мастер установки

- Оператор установки

- Отдел ПБ, ОТ и ООС

- Где должна быть вывешена технологическая схема обслуживаемого оборудования для операторов?

- Непосредственно на участке проведения работ

- В карманном виде у каждого оператора

- Перед входом на территорию ГПЗ

- В операторной

- При каком содержании кислорода (%, объёмн.) в воздушной среде внутри аппарата  разрешается проведение работ без применения СИЗОД?

- Не менее 18

- Не менее 20

- Не менее 21

- Не разрешается

- Чем можно отогревать замерший в зимнее время участок трубопровода?

- Только паром

- Только горячей водой

- Паром и горячей водой

- Усилением теплоизоляции

- На какой высоте от пола производят отбор проб воздушной среды в цехах?

- 1 м

- 1,3 м

- 1,5 м

- В пределах роста отбирающего анализ

- Какая температура должна быть в резервуаре и аппарате перед спуском в них людей?

- Не превышающей 45 °C

- Не превышающей 50 °C

- Не превышающей 30 °C

- Не превышающей 55 °C

- Сроки пересмотра инструкций по охране труда по профессиям и видам работ

- Не реже одного раза в три года

- Не реже одного раза в полгода

- Не реже одного раза в один год

- Не пересматриваются

- От места производства огневых работ, источников открытого огня и сильно нагретых предметов баллоны с сжиженным газом и кислородом должны устанавливаться на расстоянии не менее…

- 5 м

- 10 м

- 1 м

- 15 м

- Проверка исправности и состояния противопожарного оборудования, системы пожаротушения должна производиться…

- Не реже одного раза в день

- Согласно разработанному графику проверок

- По запросу пожарной службы

- Не реже одного раза в смену

- Максимально допустимая температура на поверхности изоляционного материла на горячих аппаратах, оборудованиях и трубопроводах, находящихся внутри помещений?

- 20 °C

- 45 °C

- 100 °C

- Температура окружающей среды

- Разрешается ли хранение масла и смазочных веществ в производственных помещениях?

- Разрешается, при условии обеспечения стабильной работы приточно-вытяжной вентиляции

- Не разрешается

- Разрешается, в металлической таре с закрытой крышкой в количестве трехсуточного запаса

- Разрешается при любых условиях, но сроком не более срока годности используемых веществ

- Какова периодичность уборки пола производственных помещений?

- Только по мере необходимости

- Не реже одного раза в смену

- Не реже одного раза в вахту

- Не реже 1 раза в месяц с соответствующей записью на листе учёта проведения уборки, который должен быть закреплён на месте производства уборочных работ

- Высота перил мостиков пешеходного перехода через трубопроводы на территории ГПЗ и П должна составлять не менее…

- 1 м

- 0,5 м

- 0,7 м

- 1,5 м

- Что из нижеперечисленного не входит в обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии

- Информировать соответствующие службы и органы надзора о характере аварии и ходе спасательных и восстановительных работ

- Организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения диспетчеру организации, всем исполнителям и постоянно находиться на нем

- Выявить число людей, застигнутых аварией, и их местонахождение

- Контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью ПЛА, и своих распоряжений и заданий

- В каких случаях проводится внеплановая проверка знаний персонала в объеме ПЛАС

- При внесении изменений

- При переводе на другое рабочее место

- В случае ошибочных действий при проведении учебной тревоги

- Все ответы верны

- Периодичность проведения учебно-тренировочных занятий по позициям ПЛАС

- Не реже 1 раза в квартал

- Не реже 1 раза в месяц

- Не реже 1 раза в год

- Не реже 1 раза в 6 месяцев

- Из каких разделов состоит ПЛАС

- а) оперативную часть, составляемую по форме б) принципиальную технологическую схему объекта; в) план размещения основных технических устройств и помещений; г) распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварии и порядок их действий д) список должностных лиц и служб, которые должны быть немедленно извещены об аварии диспетчером организации

- а) оперативную часть, составляемую по форме б) принципиальную технологическую схему объекта; в) план размещения основных технических устройств и помещений; г) распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварии и порядок их действий д) список должностных лиц и служб, которые должны быть немедленно извещены об аварии диспетчером организации. е) мероприятия по предупреждению аварий

- а) оперативную часть, составляемую по форме б) план размещения основных технических устройств и помещений; в) распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварии и порядок их действий

- а) оперативную часть, составляемую по форме б) принципиальную технологическую схему объекта; в) распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварии и порядок их действий г) список должностных лиц и служб, которые должны быть немедленно извещены об аварии диспетчером организации

- В какой срок, после внесения изменений и дополнений в  ПЛАС, должны быть ознакомлены все специалисты и рабочие соответствующих подразделений

- В течении 3-х дней

- В течении месяца

- В течении 10 дней

- Нет правильного ответа

- Периодичность пересмотра ПЛАС

- Ежегодно

- 1 раз в 2 года

- 1 раз в 3 года

- 1 раз в 5 лет

- На кого возлагается ответственность за своевременное и правильное составление ПЛАС

- Начальника службы ПБ, ОТ и ООС

- Руководителя ПО

- Руководителя подразделения ПО

- Главного инженера

- Какие из нижеперечисленных мероприятий не предусматривает ПЛАС

- Мероприятия по защите персонала

- Действия по ликвидации аварий в пределах организации

- Мероприятия по защите населения и ликвидации последствий аварий за пределами организации

- Мероприятия по предупреждению аварий

- На какой срок производится продление Разрешения на установку блокировок технологических защит/отключение элементов ПАЗ

- 5 дней

- 7 дней

- 10 дней

- 14 дней

- Разрешение на установку блокировок технологических защит/отключение элементов ПАЗ, должно быть оформлено и действовать на период не более чем…

- 5 дней

- 7 дней

- 10 дней

- 14 дней

- Для каких из перечисленных случаев разрешается применение инструмента Force

- В целях обеспечения предупреждения незапланированных остановов и потерь добычи, когда по условиям деградации резервированных элементов АСУТП может быть достигнут лимит предоставленного времени на восстановление целостности, но при этом полностью сохраняется работоспособность систем ПАЗ

- В целях обеспечения предупреждения незапланированных остановов и потерь добычи, для предотвращения сбоев в алгоритмах управления оборудованием связанных с анализом состояния исполнительных механизмов (статусы вкл/выкл, откр/закр) при подтверждении их действительного статуса со стороны технологического персонала

- Для предотвращения незапланированного закрытия отсекателей, переведенных в ручное управление, в период проведения ППР и проверки ПАЗ на скважинах, при условии обеспечения физических методов и средств обеспечения контроля техпроцесса, а также дополнительного контроля со стороны технологического персонала

- Все ответы верны

- В каких из перечисленных случаях отсутствует необходимость установка блокировки технологических защит/отключения элементов ПАЗ технологического оборудования

- Калибровка датчиков

- Демонтаж датчиков

- Закрытие запорной арматуры датчиков

- Нет правильного ответа

- Где фиксируются все блокировки технологических защит и отключения элементов ПАЗ

- В оперативном журнале

- В разрешении на установку блокировок технологических защит и отключение элементов ПАЗ

- В вахтовом журнале

- В интегрированном плане

- Для каких целей  устанавливаются блокировки технологических защит и отключение элементов ПАЗ

- Для перевода режима управления запорной арматурой из дистанционного режима (Remote) в местный режим (Local) управления

- Для проведения преднамеренных работ для предотвращения срабатывания системы ПАЗ

- Ответы 1 и 2

- Нет правильного ответа

- Кто несет ответственность за полноту и корректность внесения в 90-дневный Интегрированный План работ, при которых требуется установка блокировки технологических защит/ отключения элементов ПАЗ

- Начальник службы ПБ, ОТ и ООС

- Начальник ПТС

- Начальник смены ПДС

- Начальник установки/участка/цеха/службы КГПК

- Что необходимо сделать в случае если действие блокировка технологических защит и отключений элементов ПАЗ переходит на следующую смену

- Оформить разрешение на установку блокировок технологических защит и отключение элементов ПАЗ

- Получить согласование продления на установку блокировок технологических защит и отключение элементов ПАЗ

- Оформить интегрированный план

- Все ответы верны

- Что является результатом экспертизы промышленной безопасности

- Декларация промышленной безопасности

- Заключение

- Идентификация промышленной безопасности

- Все ответы верны

- Что из перечисленного должно быть указано в акте технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте

- Причины и обстоятельства аварии

- Размер причиненного вреда

- Работники организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, допустившие нарушения требований промышленной безопасности

- Все ответы верны

- Кто назначается председателем комиссии по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте проводится

- Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект

- Представитель органа государственной власти на местах, на территории которого располагается опасный производственный объект

- Представитель специально уполномоченного государственного органа

- Государственный инспектор Госкомпромбеза

- Кем осуществляется финансирование расходов на техническое расследование причин аварии на опасном производственном объекте

- Организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект

- Кабинетом Министров Республики Узбекистан

- Государственным комитетом промышленной безопасности

- Организацией, разработавшей проектную документацию

- Кто несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в декларации сведений

- Руководитель, утвердивший декларацию

- Работодатель

- Организация, разработавшая проектную документацию

- Руководитель ОПО

- Кто несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу работников опасного производственного объекта в соответствии с трудовым законодательством

- Руководитель ОПО

- Работодатель

- Ответственное лицо, по вине которого произошла авария, повлекшая за собой причинение вреда жизни, здоровью и имуществу работников

- Нет правильного ответа

- Определение декларации промышленной безопасности

- Всесторонняя оценка риска аварии на опасном производственном объекте

- Анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварии

- Обеспечение готовности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, к эксплуатации опасного производственного объекта

- Обеспечение готовности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, к локализации и ликвидации последствий аварии

- Определение экспертизы промышленной безопасности

- Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных требований промышленной безопасности

- Всесторонняя оценка риска аварии на опасном производственном объекте

- Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности

- Все ответы верны

- Кем осуществляется Государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности

- Специально уполномоченный государственный орган

- Любой Государственный орган имеющий полномочия в области промышленной безопасности

- Государственный комитет промышленной безопасности

- Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект

- Что из перечисленного не входит в обязанности организации, эксплуатирующая опасный производственный объект

- Соблюдать требования, содержащиеся в актах законодательства, а также нормативных технических документах в области промышленной безопасности

- Планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте

- Обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте

- Заключать с соответствующими профессиональными аварийно-спасательными службами договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством, создавать собственные аварийно-спасательные службы или нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников

- Что из перечисленного не входит в обязанности работника ОПО

- Незамедлительно информировать соответствующих лиц об аварии или инциденте на опасном производственном объекте

- Прохождение подготовки и аттестации в области охраны труда

- Приостановка работ в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте

- Участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте

- Кем осуществляется авторский надзор в процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

- Специально уполномоченный государственный орган

- Государственный комитет промышленной безопасности

- Организация, разработавшая проектную документацию

- Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект

- Что из перечисленного необходимо для осуществления строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта

- Декларация промышленной безопасности

- Положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации

- Сертификация технических устройств на опасном производственном объекте

- Все ответы верны

- Что включает в себя Государственное регулирование в области промышленной безопасности

- Установление требований промышленной безопасности

- Государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности

- Лицензирование отдельных видов деятельности и экспертизу промышленной безопасности

- Все ответы верны

- Какие предприятия не относятся к опасным производственным объектам

- Предприятия на которых используется оборудование, работающее под давлением не более 0,07 мегапаскаля или при температуре, не превышающей температуру кипения рабочей жидкости при нормальном атмосферном давлении

- Предприятия на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры

- Предприятия на которых получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов

- Все ответы верны

- Инцидентом на опасных производственных объектах называется

- Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах

- Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах

- Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ

- Отклонение от режима технологического процесса, нарушение требований, содержащихся в актах законодательства, а также нормативных технических документах в области промышленной безопасности

- Аварией на опасных производственных объектах называется

- Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах

- Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах

- Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ

- Отклонение от режима технологического процесса, нарушение требований, содержащихся в актах законодательства, а также нормативных технических документах в области промышленной безопасности

- Промышленная безопасность это –

- Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия

- Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и их последствий

- Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, не оказывающие влияние на работоспособность и здоровье работника

- Все ответы верны и дополняют друг друга

- В какой срок должен быть оформлен акт по результатам проверки

- В срок не позднее 3 дней с даты окончания проверки

- В срок не позднее 5 дней с даты окончания проверки

- В срок не позднее 7 дней с даты окончания проверки

- В срок не позднее 10 дней с даты окончания проверки

- В какой срок должен быть разработан План корректирующих действий с момента утверждения Акта проверки

- В срок не позднее 5 дней

- В срок не позднее 7 дней

- В срок не позднее 3 дней

- В срок не позднее 10 дней

- Сколько ступеней производственного контроля

- 1

- 2

- 3

- 4

- Что такое корректирующие действия

- Действие по устранению причин обнаруженного несоответствия

- Действие по устранению обнаруженного несоответствия

- Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективной их оценки с целью определения степени выполнения критериев аудита

- Нет правильного ответа

- Укажите правильное утверждение

- Оценка результативности предпринятых корректирующих действий может проводиться мастерами, начальниками участков, установок в рамках первой ступени производственного контроля ежеквартально, в Журнале проверки состояния условий труда, до 5-го числа следующего месяца, по истечению квартала

- Оценка результативности предпринятых корректирующих действий может проводиться аудиторами - при проведении очередных внутренних аудитов

- Оценка результативности предпринятых корректирующих действий, отраженных в плане корректирующих и предупреждающих в рамках 3 ступени ПК может проводиться Государственными контролирующими и надзорными органами

- Оценка результативности предпринятых корректирующих действий проводится по пришествию месяца с даты утверждения плана

- Когда должен быть разработан и предоставлен отчет с отметками о статусе выполнения и оценки результативности корректирующих действий

- Не позднее даты устранения крайнего срока выполнения корректирующих действий

- Не позднее 7 дней с даты утверждения плана корректирующих и предупреждающих действий

- Не позднее 3-х дней по истечению крайнего срока выполнения корректирующих действий

- Нет правильного ответа

- Что из перечисленного входит в обязанности руководителя подразделения Оператора/Подрядчика, в деятельности которого выявлено несоответствие в области ПБ, ОТ и ООС.

- Проведение анализа выявленных несоответствий и причин их возникновения, по результатам которого составляет План корректирующих действий по устранению коренных причин их возникновения

- Согласование Плана корректирующих действий с заинтересованными структурными подразделениями Оператора

- Организация выполнения корректирующих действий, находящихся в компетенции его подразделения, в установленные сроки

- Заполнение столбца «Отметка о выполнении» Плана корректирующих действий и направление его копии в службу ПБ, ОТ и ООС

- Сколько и где должен храниться утвержденный акт проверок после его утверждения.

- 5 лет в делах проверяемого участка

- 5 лет в службе ПБ, ОТ и ООС

- 3 года с даты утверждения в делах проверяемого участка

- Нет правильного ответа

- Что из перечисленного должен включать в себя акт по результатам проверки

- Основание проведения проверки/аудита

- Программу проверки-аудита

- Описание несоответствия и ссылки на пункты требований внутренних ЛНА или законодательства Руз

- Нет правильного ответа

- Что из перечисленного не охватывает проверка и оценка деятельности структурных подразделений Оператора

- Критерии аудита и область аудита

- Состояние условий труда на объекте

- Своевременное проведение необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах

- Организационную структуру

- Что из перечисленного включает в себя план проверки соблюдения требований ПБ, ОТ и ООС

- Перечень видов и областей деятельности, подлежащих проверке

- Указание лиц, ответственных за проведение проверки, с учетом их квалификации и опыта работы

- Указание причин проведения проверки

- Описание процедуры представления выводов, заключений и рекомендаций по результатам проверки

- Кем осуществляется проверка в рамках 2 ступени Производственного контроля

- Внутренними аудиторами, назначенными приказом по Оператору

- Составом ПДК

- Службой ПБ, ОТ и ООС производственного объекта

- Руководителями структурных подразделений

- Периодичность проведения проверки в рамках 2 ступени Производственного контроля

- Ежеквартально в соответствии с годовым Графиком проведения комплексных проверок

- Ежегодно в соответствии с Графиком проведения комплексных проверок

- 1 раз в 6 месяцев

- Нет правильного ответа

- Кем проводится проверка в рамках 1 ступени Производственного контроля

- Каждым работником на отведенном ему рабочем месте

- Мастер участка (службы)

- Руководитель участка (службы)

- Все ответы верны и дополняют друг друга

- Периодичность проведения проверки в рамках 1 ступени Производственного контроля

- Ежедневно в первой половине рабочего дня (смены).

- Еженедельно

- Ежемесячно

- Не реже 1 раза в 3 месяца

- Что из перечисленного не является этапом процедуры проведения производственного контроля и внутреннего аудита

- Планирование и проведение проверок и внутренних аудитов в рамках производственного контроля

- Разработка и реализация коррекции и корректирующих действий

- Оценка результативности предпринятых корректирующих действий

- Нет правильного ответа

- Основное право члена ПДК производственного объекта при проведении проверок

- Знакомиться с документами, необходимыми для оценки состояния ПБ, ОТ и ООС, ГЗ и ЧС объекта Оператора

- Участвовать в разработке и пересмотре деклараций промышленной безопасности

- Вносить предложения о поощрении работников, принимавших участие в разработке и реализации мер по обеспечению ПБ, ОТ и ООС

- Свободного доступа на объекты Оператора в любое время суток

- Допускается ли привлечение специалистов Оператора не входящих в состав ПДК для проведения комплексных и целевых проверок

- Допускается в любом случае

- Не допускается

- Допускается по согласованию председателя ПДК

- Допускается по согласованию начальника службы ПБ, ОТ и ООС ПО

- Что такое внутренний аудит

- Систематический документированный процесс выявления несоответствий требований законодательства в области ПБ, ОТ и ООС, а также выявления соответствий международных стандартов ISO 45001 и ISO 14001 в рамках проверок объектов Оператора и его подрядных, субподрядных организаций, проводимых уполномоченными сотрудниками Оператора согласно утвержденным графикам

- Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективной их оценки с целью определения степени выполнения критериев аудита

- Проверка производственной деятельности объекта Оператора, которой охватываются вопросы соблюдения требований по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Проводится составом ПДК согласно утвержденной годовой программе проведения комплексных, целевых проверок в области ПБ, ОТ и ООС

- Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования объектов Оператора, а также на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий

- Кто в своей деятельности должен руководствоваться требованиями Положения о Производственном контроле Оператора

- Все структурные подразделения Оператора и подрядные организации

- Все объекты и структурные подразделения Оператора

- Все организации осуществляющие свою деятельность на контрактной территории

- Все ответы верны и дополняют друг друга